# Requisitos del demostrador
## Arquitectura

Captura

Cotrol
local
Supervision

Sensores	Arduino (mega)	Olimex	Pandora FMS
	Router

## Requisitos
### Requisitos de captura
- Número de sensores:
  - Temperatura: 9
  - Presión: 1
  - Intensidad: 1
  - Actuadores sobre relés de CA: 2
- Medida de carga de baterías
- Display LCD local con las medidas instantáneas
- Coste del control (sin sensores) inferior a 30 €
- Toma de medidas cada 10 segundos configurable
- Almacenamiento de las medidas durante 24 horas
La conexión del dispositivo de captura se debe poder hacer con los protocolos
- snmp. Permite la conectividad con el sistema de supervisión sin necesidad de saltos intermedios
- wifi. Capa de trasnporte que se conecta a la infraestructura del usuario o a redes públicas como guifi.net
- RJ-45. Para la conexión local a un router
- conexión serie para la conexión con el control local o con el router
- LoRa. (opcional) Capa de transporte que se conecta a redes públicas de sensores
### Requisitos de control local
El control local tiene como objetivo la gestión global del sistema energético de una localización.
Proporciona la información de cada uno de los elementos del sistema
- Actuar manualmente sobre los dispositivos
- Almacenar los datos de los dispositivos de captura.
- Conexión a servicios de internet para recoger información relativa a la Energia.
- Presentar los datos recibidos en tiempo real
- Presentar la información de forma gráfica
- Conexión con los principales protocolos de IoT (X10, Insteon, mqtt, KNX, ZigBee)
- Actuar en caso de alarmas criticas
  - Correo electrónico y/oServicio de mensajería
  - Desconeción de elementos de la instalación
- Conexión segura a los sistema de supervisión
### Requitos del sistema de supervisión
El sistema de supervisión tiene como objetivo la supervisión de redes de energía de gran tamaño.
- La capacidad será de 1000 elementos
- La granularidad de la información llegará al sensor
- Las diferentes localizaciones se organizarán en forma de árbol y gráfico de conexiones
- Las localizaciones también se podrán representar en un mapa
- Se podrán ver las incidencias de la red en tiempo real
- Se aceptarán tanto sensores como los nodos que componen su red de transmisión
## Hitos
- Definición de la arquitectura
- Integración de sensores
- Conexión de la captura a la supervision